Airthings House Kit are tot ce aveți nevoie pentru a incepe monitorizarea calității aerului dvs., pentru o casă mai sănătoasă.

Acest kit pentru mai multe camere include: Wave, primul detector inteligent de radon, Wave Mini, pentru indicarea riscului de mucegai, substanțe chimice din aer, umiditate și temperatură și Hub, care aduce totul online. Pur și simplu conectați Hub-ul la internet și configurați monitoarele folosind Airthings Wave App
Astfel puteți incepe să monitorizați parametrii calității aerului din interior in mai multe camere din casa dvs., indiferent unde vă aflați. Datele sunt disponibile prin intermediul aplicației gratuite Airthings Wave (iOS / Android), precum și online cu tabloul de bord Airthings ce oferă opțiuni de analiză mai avansate.

Conținutul pachetului:

WAVE, generația a 2-a:

- Senzori: radon, temperatură și umiditate relativă

- Indicator vizual: inel luminos roșu/galben/verde

- Timp prelungit de viață pentru baterii: circa 2 ani

- Sistem de montare pe perete sau tavan

- Aplicația mobilă gratuită disponibilă pentru iOS sau Android

- Dashboard online

- Notificări pe mobil

- Masa proprie: 216g, dimensiuni: 120 x 36 mm, 2 baterii alcaline AA

- Conectivitate: Bluetooth și SmartLink

WAVE MINI:

- Senzori: TVOC (componente volatile organice), indicator pentru risc de mucegai, temperatură și umiditate relativă

- Indicator vizual: roșu/galben/verde

- Timp prelungit de viață pentru baterii: circa 3 ani

- Sistem de montare pe perete sau stand pentru masă

- Aplicația mobilă gratuită disponibilă pentru iOS sau Android

- Dashboard online

- Notificări pe mobil

- Masa proprie: 135g, dimensiuni: 80 x 26 mm, 3 baterii alcaline AA

- Conectivitate: Bluetooth și SmartLink

HUB

- Permite conectarea de la distanță pentru dispozitivele Airthings:

  - Wave, generația a 2-a (dispozitive cu număr serial 2950xxxxxx)

  - Wave Plus (dispozitive cu număr serial 2930xxxxxx)

  - Wave Mini (dispozitive cu număr serial 2920xxxxxx)

- La un dispozitiv Hub se pot conecta pănă la 10 dispozitive Airthings

- Conexiune Wireless cu rază lungă prin Airthings SmartLink

- Aplicația mobilă gratuită disponibilă pentru iOS sau Android

- Dashboard online

- Sistem de montare pe perete

- LED-uri pentru: alimentare, conexiune cloud și SmartLink

- Conexiune internet: port Ethernet

- Masa proprie: 249g, dimensiuni: 125 x 125 x 25 mm, alimentator